询价通知书
项目编号：WHCDCZB-2021-02
 
 
 
 
 
 
 
日期：2021年5月12日
询价须知
 
2021年食品、水质、地方病监测等理化检验试剂耗材进行询价采购，现通过邀请方式邀请合格供应商参与本次询价。
一、项目名称及编号：2021年食品、水质、地方病监测等理化检验试剂耗材采购，项目编号：WHCDCZB-2021-02。
二、资金来源：自筹资金,本项目预算价为人民币99897元，超出预算价的报价为无效报价，其响应文件作无效标书处理。
三、供应商须知
1、本次询价按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例及《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定执行。
2、合格的供应商
2.1供应商资格：具有生产或销售相关产品能力的国内企业或个体经营者。
2.2为证明具有授予合同的资格，提交营业执照、组织机构代码证（三证合一的无须提供组织机构代码证）复印件（加盖公章），以证明其符合询价采购合格条件和具有履行合同的能力。
3、供应商应严格按照本询价通知书的要求，认真、仔细、如实地填报《2021年食品、水质、地方病监测等理化检验试剂耗材项目报价单》一式三份，报价单加盖供应商公章。如因供应商工作不认真，或者对所报产品不了解等原因，将本来不能满足要求的产品，填报成能满足要求而成交的，由此产生的一切后果与责任，均由供应商自行承担。
4、本项目采用全费用综合报价。本次询价采购报价为一次性报价，不得更改，以人民币表示，单位：元。报价包含产品到达交货地点所需的产品费、运杂费、安装费、利润、税金、保险费、培训费、保修、可能涉及的专利技术及专利权费以及售后服务等合同明示或暗示的全部费用。
5、错误的修正
询价小组将对确定为实质上响应询价通知书要求的响应文件进行校核，看是否有计算上或累计上算术错误，修正错误的原则如下：
5.1 如果用数字表示与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
5.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非询价小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价；各分项的合价累计不等于总价时，应以各分项的合价累计数为准，修正总价；
5.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价,供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被拒绝并且其保证金将被没收，并不影响评审工作。
6、供应商必须严格按照询价通知书的要求进行报价，不得联合体报价，否则报价无效。
7、询价时间：2021年5月19日9时30分；询价地点：威海市疾病预防控制中心912室。报价单用单独的信封密封并在封口处加盖供应商公章，于2021年5月19日9时30分以前送达威海市疾病预防控制中心办公室908室，逾期则不予受理。
8、供应商若对询价通知书有疑问，在2021年5月14日17时30分前以书面形式提出，提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价通知书进行澄清或修改，澄清或修改的内容作为询价通知书的组成部分。当询价通知书、询价通知书的澄清、修改或补充文件等在同一内容方面表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人可酌情延长递交响应文件的截止日期。
四、评审原则、办法
1、评审原则：公平、公正、择优为本次评审的基本原则，在评审时还恪守以下原则：
1.1客观性原则：严格按照询价通知书的要求，对各供应商的响应文件进行评审；评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。
1.2统一性原则：按照统一的评审原则和评审方法，用统一标准进行评审。
1.3独立性原则：评审工作独立进行，不受任何外界因素的干扰和影响。
1.4保密性原则：有关工作人员将严格保守各报价供应商的商业秘密。
2、评审办法：由询价小组对供应商提出的一次性报价进行比较，根据质量和服务均满足询价通知书要求、报价不超过预算价且报价最低的原则确定成交供应商。
五、签订合同
1、评审结束由采购人按照询价通知书和成交供应商的报价与成交供应商签订合同，双方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
3、成交供应商如不按规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除成交供应商的成交资格，给采购人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。采购人可从其他推荐成交候选人中依次递补或重新组织采购。
六、解释权
1、本次询价采购的最终解释权属于采购人，以书面解释为准。
2、询价通知书未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
七、所有有关本询价通知书的函电请按下列通信录联系：
 联系单位：威海市疾病预防控制中心
 地  址：威海市青岛北路28号
 邮政编码：264200
 电话及传真： 18763100473   5300058
联 系 人：  张凌斐
二、供货时间及安装地点：
1、供货时间：按采购人要求。
2、供货地点：采购人指定地点。
三、2021年食品、水质、地方病监测等理化检验试剂耗材项目技术参数 

	食品风险监测试剂耗材

	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	甲基汞
	GBE08675
	支
	1

	2
	红枣粉成分分析标准物质
	GBW10204
	支 
	1

	3
	大米粉成分分析标准物质
	GBW（E)100356
	个
	1

	4
	氢氧化钠
	分析纯，500mL/瓶
	瓶
	4

	5
	甲醇
	默克 色谱纯，4L/瓶 
	瓶
	2

	6
	乙腈
	默克或TEDIA色谱纯，4L/瓶 
	瓶
	2

	7
	硝酸
	北京化学试剂研究所BV-III，12瓶/箱
	箱
	1

	8
	硝酸
	分析纯，500mL/瓶
	瓶
	8

	9
	盐酸
	优级纯，科密欧，20瓶/箱
	箱
	1

	10
	原子吸收仪器PE800专用锰元素灯
	货号N3050145
	个 
	1

	11
	原子吸收仪器PE800专用铁元素灯
	货号N3050126
	个
	1

	12
	颗粒活性碳过滤柱，F接口，10英寸
	24个/箱 milli-Q专用
	箱
	2

	13
	聚丙烯深层过滤柱，10英寸5μm
	24个/箱 milli-Q专用
	箱
	2

	14
	RephiDuo P Pack S2预纯化柱
	 milli-Q专用
	个
	2

	15
	安捷伦GC-MS/MS用气体净化过滤器
	货号CP17973
	个
	1

	16
	气相色谱仪进样针
	岛津GC-2010用，货号S670-12554-01
	个
	4

	17
	1.5ml玻璃进样小瓶（带盖）
	1000个/盒
	盒 
	1

	18
	50ml离心管
	vwr，尖底
	个
	500

	19
	一次性薄膜手套
	　
	袋
	100

	20
	乳胶手套
	北京瑞京S号，20盒/箱无粉
	箱
	1

	21
	乳胶手套
	北京瑞京M号，20盒/箱无粉
	箱
	1

	22
	乳胶手套
	北京瑞京L号，20盒/箱无粉
	箱
	1

	23
	吸水纸
	厨房用纸
	箱
	10

	24
	3ml一次性软吸管
	100个/包
	包
	10

	25
	10ml一次性软吸管
	100个/包
	包
	6

	26
	通用多功能离心管架
	（15ml 18孔+50ml 10孔）/个
	个
	10

	27
	搪瓷托盘
	35cm*50cm
	个
	3

	28
	自封袋
	25*18cm
	个
	200

	29
	自封袋
	10*15cm
	个
	400

	30
	塑料软试管
	20ml  加厚塑料
	个
	1000

	31
	TRIZOL
	英潍捷基（上海）贸易有限公司，货号：15596026
	100mL/瓶 
	1

	32
	RNase OUT
	赛默飞，货号：10777019
	5000U
	1

	33
	比色管架
	pp材质耐酸碱直径3.2cm净高7cm24孔100ml
	个
	10

	34
	高色素Quechers前处理套装
	青云MQ2-3
	个
	200

	35
	气相色谱进样小瓶
	安捷伦2mL螺纹进样瓶 透明 带盖 
瓶 5182-0715 2ml clear glass write-on
盖 5182-0720 PTFE silicone septa
	个
	100

	36
	1000mL烧杯
	天玻
	个
	10

	37
	TWEEN 20
	Sigma，P9416-50mL
	瓶
	1

	水质监测理化试剂耗材

	1
	水质氟氯硫酸根与硝酸根混合
	GSB07-1381-2001
	支
	2

	2
	水质硒（标样）
	GSB07-3172-2014
	支
	1

	3
	水质砷（标样）
	GSB07-3171-2014
	支
	1

	4
	水质汞（标样）
	GSB07-3173-2014
	支
	1

	5
	水质 锑（标样）
	GSB07-1376-2001
	支
	1

	6
	水质硝酸盐氮（标样）
	BWZ6767-2016C
	支
	1

	7
	无水乙醇中甲基对硫磷
	GBW(E)130352
	支
	1

	8
	甲醇中8种有机氯混标
	GBW(E)082711
	支
	1

	9
	氨氮（标样）
	GSB07-3164-2014
	支
	1

	10
	水中铝
	GSB04-1713-2004 
	支
	1

	11
	水中锡
	GBW(E)080546
	支
	1

	12
	5种有机磷农药混标
	GSB07-1401-2001
	支
	1

	13
	萘
	GBW(E)082494
	支
	1

	14
	正十六烷
	GBW(E)082945
	支
	1

	15
	八氟萘
	GBW(E)130455
	支
	1

	16
	硬脂酸甲酯
	GBW(E)130500
	支
	1

	17
	丙体六六六
	GBW(E)130328
	支
	1

	18
	八氟萘六氯苯硬脂酸甲酯混标
	GBW(E)130663
	支
	1

	19
	无水乙醇
	分析纯500 ml/瓶
	瓶
	2

	20
	丙三醇
	分析纯500 ml/瓶
	瓶
	2

	21
	三氯甲烷
	分析纯500 ml/瓶
	瓶
	4

	22
	纳氏试剂
	默克，100ml/瓶，货号1.09028.0100
	瓶
	1

	23
	4-氨基安替比林（优级纯）
	100g/瓶
	瓶
	1

	24
	氯化铵（分析纯）
	250g/瓶 国药
	瓶
	1

	25
	赛默飞离子色谱仪进样瓶（带塞）
	货号038141，5ml，带滤芯
	个
	500

	26
	赛默飞离子色谱仪在线KOH淋洗液发生罐
	货号074532
	个
	1

	27
	石墨管
	PE800原子吸收分光光度计专用
	个
	5

	28
	塑料连卷袋
	食品级，30*45cm
	卷
	10

	29
	100ml离心管
	内旋盖带防漏胶垫
	个
	60

	30
	15ml离心管
	500支/箱 品牌BD FALCON 含架尖底
	箱
	1

	31
	弯头洗瓶
	500ml 塑料材质带刻度
	个
	5

	32
	水质余氯
	GSB07-2976-2013
	支
	1

	33
	游离余氯试剂
	清时捷 100个/包Cat.101.001.072 
	包
	1

	34
	氯标准溶液
	GBW(E)082215
	支
	1

	35
	40mL顶空瓶
	直径27.5 mm高95mm，100个/盒
	盒 
	1

	36
	500ml蒸馏装置
	天玻，蒸馏烧瓶（烧瓶主口BZ24/29，烧瓶弯头处标塞BZ19/26，臂长的23cm）、蛇形冷凝管(有效冷凝长度25cm，塞口BZ19/26)
	套
	2

	地方病监测理化试剂耗材

	1
	医用超声耦合剂
	250ml/管，16管/箱
	箱
	1

	2
	采盐袋（自封袋）
	16*11cm
	个
	500

	3
	采样箱
	铝合金外壳，38*23*23
	个
	2

	4
	一次性软试管
	5ml
	个
	1000

	5
	Eppendorf吸头
	5ml不带滤芯
	个
	1000

	7
	Eppendorf吸头
	1ml不带滤芯
	个
	3000

	8
	Eppendorf移液器
	5ml
	支
	1

	9
	Eppendorf移液器
	1ml
	支
	1

	10
	尿碘检测试剂盒
	武汉众生
	盒
	3

	11
	盐碘检测试剂盒
	武汉众生
	盒
	1


四、2021年食品、水质、地方病监测等理化检验试剂耗材项目报价表

	食品风险监测试剂耗材

	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	数量
	生产厂家
	单价（元）
	金额（元）

	1
	甲基汞
	GBE08675
	支
	1
	　
	　
	　

	2
	红枣粉成分分析标准物质
	GBW10204
	支 
	1
	　
	　
	　

	3
	大米粉成分分析标准物质
	GBW（E)100356
	个
	1
	　
	　
	　

	4
	氢氧化钠
	分析纯，500mL/瓶
	瓶
	4
	　
	　
	　

	5
	甲醇
	默克 色谱纯，4L/瓶 
	瓶
	2
	　
	　
	　

	6
	乙腈
	默克或TEDIA色谱纯，4L/瓶 
	瓶
	2
	　
	　
	　

	7
	硝酸
	北京化学试剂研究所BV-III，12瓶/箱
	箱
	1
	　
	　
	　

	8
	硝酸
	分析纯，500mL/瓶
	瓶
	8
	　
	　
	　

	9
	盐酸
	优级纯，科密欧，20瓶/箱
	箱
	1
	　
	　
	　

	10
	原子吸收仪器PE800专用锰元素灯
	货号N3050145
	个 
	1
	　
	　
	　

	11
	原子吸收仪器PE800专用铁元素灯
	货号N3050126
	个
	1
	　
	　
	　

	12
	颗粒活性碳过滤柱，F接口，10英寸
	24个/箱 milli-Q专用
	箱
	2
	　
	　
	　

	13
	聚丙烯深层过滤柱，10英寸5μm
	24个/箱 milli-Q专用
	箱
	2
	　
	　
	　

	14
	RephiDuo P Pack S2预纯化柱
	 milli-Q专用
	个
	2
	　
	　
	　

	15
	安捷伦GC-MS/MS用气体净化过滤器
	货号CP17973
	个
	1
	　
	　
	　

	16
	气相色谱仪进样针
	岛津GC-2010用，货号S670-12554-01
	个
	4
	　
	　
	　

	17
	1.5ml玻璃进样小瓶（带盖）
	1000个/盒
	盒 
	1
	　
	　
	　

	18
	50ml离心管
	vwr，尖底
	个
	500
	　
	　
	　

	19
	一次性薄膜手套
	　
	袋
	100
	　
	　
	　

	20
	乳胶手套
	北京瑞京S号，20盒/箱无粉
	箱
	1
	　
	　
	　

	21
	乳胶手套
	北京瑞京M号，20盒/箱无粉
	箱
	1
	　
	　
	　

	22
	乳胶手套
	北京瑞京L号，20盒/箱无粉
	箱
	1
	　
	　
	　

	23
	吸水纸
	厨房用纸
	箱
	10
	　
	　
	　

	24
	3ml一次性软吸管
	100个/包
	包
	10
	　
	　
	　

	25
	10ml一次性软吸管
	100个/包
	包
	6
	　
	　
	　

	26
	通用多功能离心管架
	（15ml 18孔+50ml 10孔）/个
	个
	10
	　
	　
	　

	27
	搪瓷托盘
	35cm*50cm
	个
	3
	　
	　
	　

	28
	自封袋
	25*18cm
	个
	200
	　
	　
	　

	29
	自封袋
	10*15cm
	个
	400
	　
	　
	　

	30
	塑料软试管
	20ml  加厚塑料
	个
	1000
	　
	　
	　

	31
	TRIZOL
	英潍捷基（上海）贸易有限公司，100mL/瓶 货号：15596026
	瓶 
	1
	　
	　
	　

	32
	RNase OUT
	赛默飞，货号：10777019
	5000U
	1
	　
	　
	　

	33
	比色管架
	pp材质耐酸碱直径3.2cm净高7cm24孔100ml
	个
	10
	　
	　
	　

	34
	高色素Quechers前处理套装
	青云MQ2-3
	个
	200
	　
	　
	　

	35
	气相色谱进样小瓶
	安捷伦2mL螺纹进样瓶 透明 带盖 
瓶 5182-0715 2ml clear glass write-on
盖 5182-0720 PTFE silicone septa
	个
	100
	
	
	

	36
	1000mL烧杯
	天玻
	个
	10
	
	
	

	37
	TWEEN 20
	Sigma，P9416-50mL
	瓶
	1
	
	
	

	水质监测理化试剂耗材

	1
	水质氟氯硫酸根与硝酸根混合
	GSB07-1381-2001
	支
	2
	　
	　
	　

	2
	水质硒（标样）
	GSB07-3172-2014
	支
	1
	　
	　
	　

	3
	水质砷（标样）
	GSB07-3171-2014
	支
	1
	　
	　
	　

	4
	水质汞（标样）
	GSB07-3173-2014
	支
	1
	　
	　
	　

	5
	水质 锑（标样）
	GSB07-1376-2001
	支
	1
	　
	　
	　

	6
	水质硝酸盐氮（标样）
	BWZ6767-2016C
	支
	1
	　
	　
	　

	7
	无水乙醇中甲基对硫磷
	GBW(E)130352
	支
	1
	　
	　
	　

	8
	甲醇中8种有机氯混标
	GBW(E)082711
	支
	1
	　
	　
	　

	9
	氨氮（标样）
	GSB07-3164-2014
	支
	1
	　
	　
	　

	10
	水中铝
	GSB04-1713-2004 
	支
	1
	　
	　
	　

	11
	水中锡
	GBW(E)080546
	支
	1
	　
	　
	　

	12
	5种有机磷农药混标
	GSB07-1401-2001
	支
	1
	　
	　
	　

	13
	萘
	GBW(E)082494
	支
	1
	　
	　
	　

	14
	正十六烷
	GBW(E)082945
	支
	1
	　
	　
	　

	15
	八氟萘
	GBW(E)130455
	支
	1
	　
	　
	　

	16
	硬脂酸甲酯
	GBW(E)130500
	支
	1
	　
	　
	　

	17
	丙体六六六
	GBW(E)130328
	支
	1
	　
	　
	　

	18
	八氟萘六氯苯硬脂酸甲酯混标
	GBW(E)130663
	支
	1
	　
	　
	　

	19
	无水乙醇
	分析纯500 ml/瓶
	瓶
	2
	　
	　
	　

	20
	丙三醇
	分析纯500 ml/瓶
	瓶
	2
	　
	　
	　

	21
	三氯甲烷
	分析纯500 ml/瓶
	瓶
	4
	　
	　
	　

	22
	纳氏试剂
	默克，100ml/瓶，货号1.09028.0100
	瓶
	1
	　
	　
	　

	23
	4-氨基安替比林（优级纯）
	25g/瓶
	瓶
	1
	　
	　
	　

	24
	氯化铵（分析纯）
	250g/瓶 国药
	瓶
	1
	　
	　
	　

	25
	赛默飞离子色谱仪进样瓶（带塞）
	货号038141，5ml，带滤芯
	个
	500
	　
	　
	　

	26
	赛默飞离子色谱仪在线KOH淋洗液发生罐
	货号074532
	个
	1
	　
	　
	　

	27
	石墨管
	PE800原子吸收分光光度计专用
	个
	5
	　
	　
	　

	28
	塑料连卷袋
	食品级，30*45cm
	　
	10卷
	　
	　
	　

	29
	100ml离心管
	内旋盖带防漏胶垫
	　
	50个
	　
	　
	　

	30
	15ml离心管
	500支/箱 品牌BD FALCON 含架尖底
	箱
	1
	　
	　
	　

	31
	弯头洗瓶
	500ml 塑料材质带刻度
	个
	5
	　
	　
	　

	32
	水质余氯
	GSB07-2976-2013
	支
	1
	　
	　
	　

	33
	游离余氯试剂
	清时捷 100个/包Cat.101.001.072 
	包
	1
	　
	　
	　

	34
	氯标准溶液
	GBW(E)082215
	支
	1
	　
	　
	　

	35
	40mL顶空瓶
	直径27.5 mm高95mm，100个/盒
	盒 
	1
	　
	　
	　

	36
	500ml蒸馏装置
	天玻，蒸馏烧瓶（烧瓶主口BZ24/29，烧瓶弯头处标塞BZ19/26，臂长的23cm）、蛇形冷凝管(有效冷凝长度25cm，塞口BZ19/26)
	套
	2
	
	
	

	地方病监测理化试剂耗材

	1
	医用超声耦合剂
	250ml/管，16管/箱
	箱
	1
	　
	　
	　

	2
	采盐袋（自封袋）
	16*11cm
	个
	500
	　
	
	

	3
	采样箱
	铝合金外壳，38*23*23
	个
	2
	　
	
	

	4
	一次性软试管
	5ml
	个
	1000
	　
	　
	　

	5
	Eppendorf吸头
	5ml不带滤芯
	个
	1000
	
	　
	　

	7
	Eppendorf吸头
	1ml不带滤芯
	个
	3000
	
	　
	　

	8
	Eppendorf移液器
	5ml
	支
	1
	　
	　
	　

	9
	Eppendorf移液器
	1ml
	支
	1
	　
	　
	　

	10
	尿碘检测试剂盒
	武汉众生
	盒
	3
	　
	　
	　

	11
	盐碘检测试剂盒
	武汉众生
	盒
	1
	　
	　
	　


注：供应商总报价应包括产品到达交货地点所需的产品费、运杂费、安装调试费、产品安装所发生的利润、税金、保险费、检测费、验收费、保修、可能涉及的专利技术及专利权费以及售后服务等合同明示或暗示的全部费用。
报价单位：             （公 章）       
联 系 人：                 
电话：   
                                      日期：2021年   月   日

